**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ в 2017г**

**1. Система отопления.**

Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии  в системе отопления:

1.1. балансировка системы отопления

1.2. промывка трубопроводов и стояков системы отопления

1.3. изоляция трубопроводов системы отопления

**2. Система горячего водоснабжения.**

Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС:

2.1. Теплоизоляция трубопроводов системы горячего водоснабжения

**3. Система электроснабжения**.

Экономия электроэнергии, улучшение качества освещения:

3.1. Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные , 40шт

3.2. Замена люминесцентных ламп в местах общего пользования на энергоэффективные , 20шт

**4. Ограждающие конструкции.**

Рациональное использование тепловой энергии, снижение утечек тепла:

4.1 Замена поврежденных стеклопакетов фасадного остекления

4.2 Регулировка оконной фурнитуры

4.2. Замена неисправных металлических дверей

4.3.Установка доводчиков для автоматического закрывания дверей